## PL. KOTL Pleš
4. 5. POPISI MATERIALA IN DEL - ELEKTRO DEL
DOBAVA IN MONTAŽA OPREME
1. VODNIKI IN OSTALA OPREMA ZA IZVEDBO MONTAŽE
1. | Vodnik položen v kabelsko korito in v cevi za mehansko zaščito
| I-y(St)y 1 x 2 x 0,8 mm2 Cu | m | 120
| NYM-J: 3 x 2,5 mm2 Cu, | m | 90
| NYM-J: 3 x 1,5 mm2 Cu, | m | 100
| NYM-J: 5 x 1,5 mm2 Cu, | m | 80
2. | Kabelske police PK 50 in PK 100, s pokrovom, montaža na steno vključno s vsem pritrdilnim materialom | m | 50
3. | Zaščitna cev, NIK kanal s pritrdilnim materialom | m | 80
4. | Nadometna vtičnica, eno fazna, 230 V, vodotesna, z zaščitnim kontaktom, 16A | kos | 2
5. | Nadometna vtičnica, tro fazna, 400 V, vodotesna, z zaščitnim kontaktom, 16A | kos | 1
6.. | Razvodna doza PVC | kos | 8
7. | Tipka za izklop v sili | kos | 1
8. | Drobni in vezni material | kpl | 1
Skupaj:
2. RAZDELILNIK PLINSKE KOTLOVNICE
1. | Razdelilnik plinske kotlovnice R ( dobava in montaža )
| omarica kovinska nadometna IP zaščite 800x800x300 | kos | 1
| inštalacijski odklopnik,3p, C,16A, | kos | 1
| inštalacijski odklopnik,1p, C,10A, | kos | 8
| inštalacijski odklopnik,1p, C,4A, | kos | 6
| inštalacijski odklopnik,1p, C,6A, | kos | 2
| glavno stikalo, 3p, 25A, rdeče barve | kos | 1
| glavni kontaktor, 3p, 25A | kos | 1
| vrstna sponke | kos | 40
Skupaj :
3. RAZSVETLJAVA
1. | Nadometna setilka , FC, 2x36W, vodotesna, vključno s vsem pritrdilnim materialom | kos | 5
2. | Stikalo, nadometno, 16A | kos | 2
Skupaj :
4. OZEMLJITVE IN GALVANSKE POVEZAVE
1. | Ozemljitveni trak, FeZn 25x4, vključno s nosilci | m | 60
2. | Zbiralka za izenačitev potencialov ZIP, s povezavo na ozemljilni trak | kos | 1
3. | Žica za galvanske povezave P/F 6mm ali 16mm, | kpl | 1
4. | Izvedba galvanskih povezav | kpl | 1
Skupaj :
5. ELEKTRIČNE POVEZAVE,
1. | Priklop električnih porabnikov | kos | 30
2. | Monaža in ožičenje avtomatike kotlov | kpl | 1
3. | Označevanje porabnkov in vodnikov | kpl | 1
4 | Pregled in meritev električnih inštalacij in naprav | kpl | 1
Skupaj:
6. DEMONTAŽA OBSTOJEČIH INSTALACIJ
Demontaža obstoječih električnih inštalacij (tipala,
črpalke, zaščitni in krmilni elementi), vključno z odklopi
| porabnikov | kpl | 1
7. NEPREDVIDENA DELA
1. | Izvedba nepredvdenih del, obračunanih na podlagi | 10%
potrditve nadzora
SKUPAJ